## Аркуш1
№ | Производитель | Модель | Товар | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма
1 | iRidi | IS-CAN | Интеграционный сервер | 1 | шт.
2 | iRidi | USB-стик EleLabs | Модуль расширения в интеграционный сервер (IS-CAN) | 1 | шт.
3 | iRidi | KNX TP1 | Модуль расширения в интеграционный сервер (IS-CAN) | 1 | шт.
4 | iRidi | FM-401P | Малогабаритный модуль ввода-вывода для теплого пола | 4 | шт.
5 | iRidi | DM-306PS | Релейный модуль: 6 каналов реле на 16А с симисторами, 3 входа | 8 | шт.
6 | iRidi | DM-060D | Диммер ламп 220 В (накаливания, светодиодных, галогенных) 6 кан. | 2 | шт.
7 | iRidi | iRidium panel 7 | 7” стационарная панель для управления системами автоматизации. | 2 | шт.
8 | iRidi | FS-BT6-Grey | Сценарный выключатель на 6 клавиш с индикацией | 10 | шт.
9 | iRidi | FS-BT4-Grey | Сценарный выключатель на 4 клавиши с индикацией | 20 | шт.
10 | iRidi | FS-WT-BIF-Silver | Датчик протечки воды встраиваемый | 16 | шт.
11 | iRidi | FS-V-M-IL-S-IR-BIC-White | Мультисенсор потолочный встроенный | 7 | шт.
12 | iRidi | FS-V-TH-CO2-VOC-White | Мультисенсор настенный | 1 | шт.
13 | Zennio | ZCLLG1VT | Шлюз KNX для управления кондиционерами LG / KLIC-LG1 vT | 7 | шт.
14 | VALTEC | VT.AC501.0 | Выносной датчик температуры пола | 4 | шт.
15 | VALTEC | VT.TE3040.0.220 | Электротермический сервопривод (220 В; норм. закрытый) | 14 | шт.
16 | Arlight | ARV-DR100-24 | Блок питания (24V, 4.2A, 100W, IP20 DIN-рейка) | 1 | шт.
17 | GIDROLOCK | 3/4"-220 | Шаровый кран с электроприводом | 6 | шт.