## Свет
№ п/п | Наименование элемента управления | Как включает DO | Как выключает DO | Управление группой | Управление Алисой | Наименование DI | Наименование элемента, которым управляет | Группы света | Наименование DO
Кухня-гостинная
1 | Звонковый выключатель №1 | Двойное нажатие | Двойное нажатие | Длительное нажатие отключает группу №1 | да | DI1 | Точечные светильники (зона телевизора) | Группа №1 | DO1
| Звонковый выключатель №1 | Одинарное нажатие | Одинарное нажатие | Длительное нажатие отключает группу №1 | да | DI1 | LED потолка всей комнаты (часть 1) | Группа №1 | DO2
| Звонковый выключатель №1 | Одинарное нажатие | Одинарное нажатие | Длительное нажатие отключает группу №1 | да | DI1 | LED потолка всей комнаты (часть 2) | Группа №1 | DO2
| Звонковый выключатель №2 | Одинарное нажатие | Одинарное нажатие | Длительное нажатие отключает группу №2 | да | DI2 | Точечные светильники (зона кух. Гарнитура) | Группа №1 | DO3
| Звонковый выключатель №2 | Двойное нажатие | Двойное нажатие | Длительное нажатие отключает группу №2 | да | DI2 | Магнитный шинопровод | Группа №1 | DO4
| Звонковый выключатель №3 | Одинарное нажатие | Одинарное нажатие | - | да | DI3 | Светильники над обеденным столом | Группа №1 | DO5
| Звонковый выключатель №3 | Двойное нажатие | Двойное нажатие | - | да | DI3 | LED подстветка зоны телевизора | Группа №1 | DO6
| Звонковый выключатель №4 | Одинарное нажатие | Одинарное нажатие | - | да | DI4 | Светильник над барной стойкой | Группа №1 | DO7
| Звонковый выключатель №5 | Одинарное нажатие | Одинарное нажатие | - | да | DI5 | LED подстветка зоны фартука | Группа №1 | DO8
| Звонковый выключатель №6 | Одинарное нажатие | Одинарное нажатие | - | да | DI6 | LED подсветка зоны компьютера | Группа №1 | DO9
| Звонковый выключатель №6 | Двойное нажатие | Двойное нажатие | - | да | DI6 | Розетка для гирлянды |  | DO10
Прихожая
| Звонковый выключатель №7 | Одинарное нажатие | Одинарное нажатие | Длительное нажатие отключает группу №1 | да | DI7 | LED потолка всей прихожей | Группа №2 | DO11
| Звонковый выключатель №7 | Двойное нажатие | Двойное нажатие | Длительное нажатие отключает группу №1 | да | DI7 | LED потолка кухни-гостинной (часть 1) | Группа №1 | DO2
| Звонковый выключатель №7 | Двойное нажатие | Двойное нажатие | Длительное нажатие отключает группу №1 | да | DI7 | LED потолка кухни-гостинной (часть 2) | Группа №1 | DO2
| Звонковый выключатель №8 | Одинарное нажатие | Одинарное нажатие | Длительное нажатие отключает группу №2 | да | DI8 | Магнитный шинопровод | Группа №2 | DO12
| Звонковый выключатель №8 | Двойное нажатие | Двойное нажатие | Длительное нажатие отключает группу №2 | да | DI8 | Точечные светильники | Группа №2 | DO13
| Звонковый выключатель №9 | Одинарное нажатие | Одинарное нажатие | Длительное нажатие отключает весь свет в квартире (работает как мастер) | да | DI9 | Вертикальные световые профили LED | Группа №2 | DO14
| Звонковый выключатель №9 | Двойное нажатие | Двойное нажатие | Длительное нажатие отключает весь свет в квартире (работает как мастер) | да | DI9 | LED подсветка зеркала | Группа №2 | DO15
| Звонковый выключатель №10 | Одинарное нажатие | Одинарное нажатие | - | - | DI10 | Свет в гардеробе | Группа №2 | DO16
Санузел
| Звонковый выключатель №11 | Одинарное нажатие | Одинарное нажатие | Длительное нажатие отключает группу №3 | да | DI11 | Точечные светильники | Группа №3 | DO16
| Звонковый выключатель №11 | Двойное нажатие | Двойное нажатие | Длительное нажатие отключает группу №3 | да | DI11 | LED подсветка под ванной | Группа №3 | DO17
| Звонковый выключатель №12 | Одинарное нажатие | Одинарное нажатие | - | да | DI12 | LED подсветка над ванной (RGB) | Группа №3 | DO18
| Звонковый выключатель №12 | Одинарное нажатие | Одинарное нажатие | - | да | DI12 | Вытяжка | Группа №3 | DO19
| Звонковый выключатель №13 | Одинарное нажатие | Одинарное нажатие | - | да | DI13 | Бра | Группа №3 | DO20
| Звонковый выключатель №14 | Одинарное нажатие | Одинарное нажатие | - | - | DI14 | LED подсветка в шкафу | Группа №3 | DO21
Спальня
| Звонковый выключатель №15 | Одинарное нажатие | Одинарное нажатие | Длительное нажатие отключает группу №4 | да | DI15 | Точечные светильники | Группа №4 | DO22
| Звонковый выключатель №15 | Двойное нажатие | Двойное нажатие | Длительное нажатие отключает группу №4 | да | DI15 | Магнитный шинопровод | Группа №4 | DO23
| Звонковый выключатель №16 | Одинарное нажатие | Одинарное нажатие | - | да | DI16 | LED подсветка карнизов | Группа №4 | DO24
| Звонковый выключатель №17 | Одинарное нажатие | Одинарное нажатие | - | да | DI17 | Розетка для гирлянды №1 | Группа №4 | DO25
| Звонковый выключатель №18 | Одинарное нажатие | Одинарное нажатие | - | да | DI18 | Розетка для гирлянды №2 | Группа №4 | DO26
Детская
| Звонковый выключатель №19 | Одинарное нажатие | Одинарное нажатие | Длительное нажатие отключает группу №5 | да | DI19 | Точечные светильники | Группа №5 | DO27
| Звонковый выключатель №19 | Двойное нажатие | Двойное нажатие | Длительное нажатие отключает группу №5 | да | DI19 | Магнитный шинопровод | Группа №5 | DO28
| Звонковый выключатель №20 | Одинарное нажатие | Одинарное нажатие | - | да | DI20 | LED подсветка зоны компьютера | Группа №5 | DO29
| Звонковый выключатель №21 | Одинарное нажатие | Одинарное нажатие | - | да | DI21 | Бра | Группа №5 | DO30
| Звонковый выключатель №22 | Одинарное нажатие | Одинарное нажатие | - | да | DI22 | Розетка для гирлянды | Группа №5 | DO31

## Автоматика
Наименование элемента управления | Обозначение канала | Управление Алисой | Наименование элемента, которым управляет | Наименование DO
Датчик температуры комнатный (кухня) | AI1 | да (уставкой температуры) | Термоголовка на коллекторе отопления | DO32
Датчик температуры комнатный (детская) | AI2 | да (уставкой температуры) | Термоголовка на коллекторе отопления | DO33
Датчик температуры комнатный (спальня) | AI3 | да (уставкой температуры) | Термоголовка на коллекторе отопления | DO34
Датчик температуры в стяжке (теплый пол кухня 1) | AI4 | да (уставкой температуры) | Термоголовка на коллекторе теплого пола | DO35
Датчик температуры в стяжке (теплый пол кухня 2) | AI5 | да (уставкой температуры) | Термоголовка на коллекторе теплого пола | DO35
Датчик температуры в стяжке (теплый пол прихожая) | AI6 | да (уставкой температуры) | Термоголовка на коллекторе теплого пола | DO36
Датчик температуры в стяжке (теплый пол санузел) | AI7 | да (уставкой температуры) | Термоголовка на коллекторе теплого пола | DO37
Датчик температуры в стяжке (теплый пол детская) | AI8 | да (уставкой температуры) | Термоголовка на коллекторе теплого пола | DO38
Датчик температуры в стяжке (теплый пол спальня) | AI9 | да (уставкой температуры) | Термоголовка на коллекторе теплого пола | DO39
Датчик протечки под ванной | DI23 | - | Электромагнитный клапан (отсекающий воду на входе в квартиру) | DO40
Датчик протечки зоны стир.машины. | DI24 | - | Электромагнитный клапан (отсекающий воду на входе в квартиру) | DO40
Датчик протечки зона раковины санузла | DI25 | - | Электромагнитный клапан (отсекающий воду на входе в квартиру) | DO40
Датчик протечки (шкаф сантехники) | DI26 | - | Электромагнитный клапан (отсекающий воду на входе в квартиру) | DO40
Датчик протечки зона котла и посудомойки | DI27 | - | Электромагнитный клапан (отсекающий воду на входе в квартиру) | DO40
Датчик протечки зона раковины кухни | DI28 | - | Электромагнитный клапан (отсекающий воду на входе в квартиру) | DO40
|  | да | Управление электроприводом штор (кухня) | цифра или дискретный?
|  | да | Управление электроприводом штор (детская) | цифра или дискретный?
|  | да | Управление электроприводом штор (спальня) 1 | цифра или дискретный?
|  | да | Управление электроприводом штор (спальня) 2 | цифра или дискретный?