## Светильники по помещениям
Помещение | Cветильник/назначение | Тип | Обозначение | Напряжение | Диммер
01. Прихожая | Подсветка дивана | Точечные | D01 | 220 | нет
01. Прихожая | Основной свет | "Люстра" | S01 | 220 | нет
01. Прихожая | Подсветка внутри шкафа | Лента | L01.1 | 24 | да
01. Прихожая | Подсветка низа шкафа | Лента | L01.2 | 24 | да
01. Прихожая | Основной свет | Трек | T01 | 220 | нет
02. Коридор | Основной свет | Трек | T02 | 220 | нет
02. Коридор | Основной свет | Трек | T03 | 220 | нет
02. Коридор | Подсветка | Точечные | D02 | 220 | нет
02. Коридор | Подсветка | Лента | L02 | 24 | да
03. Кухня-гостиная | Основной свет на кухне | Точечные | D03 | 220 | нет
03. Кухня-гостиная | Основной свет барной стойки | Точечные | D04 | 220 | нет
03. Кухня-гостиная | Основной свет столовой | "Люстра" | S02 | 220 | нет
03. Кухня-гостиная | Основной свет гостиной | Трек | T04 | 220 | нет
03. Кухня-гостиная | Подсветка камина | Точечные | D05 | 220 | нет | Возможно, ДИММЕР
03. Кухня-гостиная | Подсветка зоны ТВ | Точечные | D06 | 220 | нет
03. Кухня-гостиная | Подсветка рабочей поверхности | Лента | L03 | 24 | да
03. Кухня-гостиная | Подсветка рабочей поверхности | Лента | L04 | 24 | да
04. Котельная-постирочная | Основной свет | Трек | T05 | 220 | нет
04. Котельная-постирочная | Подсветка шкафа | Лента | L05 | 24 | да
05. Санузел | Основной свет | "Люстра" | S03 | 220 | нет
05. Санузел | Подсветка шкафа | Лента | L06 | 24 | да
05. Санузел | Подсветка потолка | Лента | L07 | 24 | да
05. Санузел | Подсветка | Точечные | D07 | 220 | нет
05. Санузел | Подсветка окна | Лента | L08 | 24 | да
06. Мастер-спальня | Основной свет | "Люстра" | S04 | 220 | нет
06. Мастер-спальня | Подсветка | Точечные | D08 | 220 | нет
06. Мастер-спальня | Бра | Бра | S05 | 220 | нет
06. Мастер-спальня | Бра | Бра | S06 | 220 | нет
07. Гардероб | Основной свет | Точечные | D09 | 220 | нет
08. Мастер-санузел | Основной свет | "Люстра" | S05 | 220 | нет
08. Мастер-санузел | Подсветка | Точечные | D10 | 220 | нет
08. Мастер-санузел | Подсветка зеркала | Бра? Подвес? | S06 | 220 | нет
08. Мастер-санузел | Подсветка шкафа | Лента | L09 | 24 | да
08. Мастер-санузел | Подсветка потолка | Лента | L10 | 24 | да
09. Спальня мамы | Основной свет | "Люстра" | S07 | 220 | нет
09. Спальня мамы | Бра | Бра | S08 | 220 | нет
09. Спальня мамы | Подсветка | Точечные | D11 | 220 | нет
10. Спальня Киры | Основной свет | Трек | T06 | 220 | нет
10. Спальня Киры | Бра | Бра | S09 | 220 | нет
10. Спальня Киры | Подсветка | Точечные | D12 | 220 | нет
11. Спальня Вики | Основной свет | Трек | T07 | 220 | нет
12. Спальня Вики | Бра | Бра | S10 | 220 | нет
12. Спальня Вики | Подсветка | Точечные | D13 | 220 | нет
12. Спальня Вики | Надпись | Лента | L11 | 24 | да
13. Терраса (главная) | Cвет на террасе |  | S11 | 220 | нет
13. Терраса (главная) | Гирлянда |  | S13 | 220 | нет
13. Терраса (главная) | Освещение 1 |  | S14 | 220 | нет
13. Терраса (главная) | Освещение 2 |  | S15 | 220 | нет
13. Терраса (главная) | Освещение 3 |  | S16 | 220 | нет
14. Терраса (задняя) | Cвет на террасе |  | S12 | 220 | нет
14. Терраса (задняя) | Гирлянда |  | S17 | 220 | нет
14. Терраса (задняя) | Освещение 1 |  | S18 | 220 | нет
14. Терраса (задняя) | Освещение 2 |  | S19 | 220 | нет
14. Терраса (задняя) | Освещение 3 |  | S20 | 220 | нет

## Коммутируемые розетки
Помещение | Назначение | Обозначение
03. Кухня-гостиная | Розетки фартука | R01
03. Кухня-гостиная | Духовка | R02
03. Кухня-гостиная | Плита | R03
04. Котельная-постирочная | Розетки рабочей зоны | R04
05. Санузел | Розетки СУ | R05
08. Мастер-санузел | Розетки СУ | R06
11. Терраса (главная) | Розетки улицы | R07
12. Терраса (задняя) | Розетки улицы | R08

## Оборудование
№ | Модуль | Назначение | Количество | Размер |  | Примечание | Резервных каналов
|  |  |  | DIN | Рейка
1 | WB-UPS v.2 | ИБП автоматики Модуль резервного питания | 3 | 2 | 6 | Два для контроллеров, третий для защиты от протечки
2 | WB 7 | Контроллер | 1 | 7 | 7 | Низкоуровневый контроллер (взаимодействие с "железом")
3 | WB-LED | 4-канальный контроллер лент | 3 | 2 | 6 | Управление светодиодными лентами | 1
4 | WB-MR6C v.3 | 6-канальный релейный модуль | 9 | 3 | 27 | Для светильников на 220В, п/сушителями и эл.ТП | 4
5 | WBIO-DO-R1G-16 | 16-канальный релейный модуль | 1 | 3 | 3 | Управление клапанами отопления | 3
6 | WB-MRWM2 | 2-канальный модуль с измерителем | 4 | 3 | 12 | Управление розеточными группами (не требует контакторов) | 0
7 | WB-MAI6 | 6-канальный модуль аналоговых входов | 2 | 2 | 4 | Для датчиков ТП, контроль ГВС, коллекторов и т.п.
8 | WB-MRPS6/S | 6-канальный модуль реле (сухие контакты) | 1 | 3 | 3 | Управление котлами и т.п.
9 | WBIO-DO-R10R-4 | 4-канальный модуль для штор | 3 | 3 | 9 | Управление шторами (открыть-стоп-закрыть) | 1
10 | WB-MWAC | Модуль защиты от протечки | 1 | 3 | 3
11 | LI60-20B24PR2 | Блок питания 24В | 3 | 3 | 9 | Два для контроллеров, третий для защиты от протечки
12 | WB-MSW v.4 | Комбо-датчик (темп/вл, освещенность, движение) | 6 |  |  | Контроль проходных зон, СУ и т.п.
13 | WB-MSW v.4 CO2 | Комбо-датчик (темп/вл, освещенность, движение +CO2) | 5 |  |  | Для жилых помещений (спальни + кухня-гостиная)
14 | NTC 10K | Датчик для теплого пола | 11
15 | WB-MIR | Модуль ИК-управления | 2 |  |  | Для управления кондиционерами
16 | WBE2-I-EBUS | Модуль шины eBUS | 1 |  |  | Для управления электрокотлом
17 | JetHome JetHub D1+ | Контроллер | 1 | 5 | 5 | Высокоуровневый контроллер (интерфейсный, сценарии и т.п.)
Датчик протечки
| Итого в шкафу (без запаса): |  |  |  | 89 | модуля
| LI150-20B24PR2 | БП на 24В, 150Вт на дин-рейку |  | 6 |  | Можно использовать для питания светодиодных лент
Note on G12: Alexey Stepanov: Модули управления приводами с фазным управлением (самый дешевый вариант). Если нужно пропорциональное управление ("открыть на 10%") - надо использовать более умные приводы (другая проводка, другие моторы)