## Слаботочный щит
Модуль | Питание | Мощность, Вт | DIN | Номин комут ток, А | Макс комут ток, А | Пусковой ток, А | Входов | Выходов
БП на 24В, 1.5 А | 24В | 30 | 2
WB 8 | 24В | 3 | 6 |  |  |  | 4 | 4
WB-UPS v.2 | 24В | 6 | 2
WB-MR6C v.2 1-4 | 24В | 0,1 - 1 | 3 | 10 (20 на группу) | 16 | 80 | 7 | 6
WB-LED 1-5 | 24В | 0.3 | 2 | 5 | 5 на канал |  | 4 | 4
WB-MWAC v.2 | 24В | 2 | 3 |  |  |  | 6 | 2
WB-MAP3E | 24В | 1.3 | 3
WB-MR6CU v.2 1-2 | 24В | 0,1 - 1 | 2 | 10 (20 на группу) | 16 | 80 | 0 | 6
WBIO-DO-R10A-8 | 24В | 1.15 | 3 |  | 7 на канал |  | 0 | 8
Комната | Кабель | Группа | Фаза | Тип | Потребитель | Монтаж | Мощность номинал, Вт | Диммирование | Модуль | Вход | Выход
Гостиная | 2.1.1 | 1 | 2 | ЭО | Люстра | По потолку | 50 | нет | WB-MR6C 1 |  | К1
Гостиная | 2.1.2 | 1 | 2 | ЭО | Трек кухня | По потолку | 50 | нет | WB-MR6C 2 |  | К1
Гостиная | 2.1.3 | 1 | 2 | ЭО | Трек гостиная | По потолку | 50 | нет | WB-MR6C 2 |  | К2
Гостиная | 2.1.4 | 1 | 2 | ЭО | Точечные светильники | По потолку | 28 | нет | WB-MR6C 1 |  | К2
Гостиная | 2.1.5 | 1 | 2 | ЭО | Бра на стене | По потолку | 20 | нет | WB-MR6C 1 |  | К3
Гостиная | 2.1.6 | 1 | 2 | ЭО | Люстра бар стойка | По потолку | 10 | нет | WB-MR6C 1 |  | К4
Гостиная | 2.2.1 | 2 | 3 | ЭО | Подстветка диван | По потолку | 10 | да | WB-LED 1 |  | 1-2
Гостиная | 2.2.2 | 2 | 3 | ЭО | Подсветка шкаф | По потолку | 9 | да | WB-LED 1 |  | 3
Гостиная | 2.2.3 | 2 | 3 | ЭО | Подсветка карниз | По потолку | 44.8 | да | WB-LED 1 |  | 4
Гостиная | 2.2.4 | 2 | 3 | ЭО | Подсветка рабочая зона | По потолку | 33.6 | нет | WB-MR6C 4 |  | К6
Гостиная | 2.10.1 | 10 | 3 | ЭМ | Эл.мотор карниза | По потолку | 12 |  | WB-MR6CU 1 |  | К1/К2
Кабинет | 3.1.1 | 1 | 2 | ЭО | Основной свет | По потолку | 40 | нет | WB-MR6C 2 |  | К3
Кабинет | 3.1.2 | 1 | 2 | ЭО | Бра на стене | По потолку | 10 | нет | WB-MR6C 1 |  | К5
Кабинет | 3.1.3 | 1 | 2 | ЭО | Запасной свет | По потолку | 20 | нет | WB-MR6C 1 |  | К6
Кабинет | 3.2.1 | 2 | 3 | ЭО | Подсветка стены | По потолку | 10 | да | WB-LED 2 |  | 1
Кабинет | 3.2.3 | 2 | 3 | ЭО | Подсветка карниз | По потолку | 44.8 | да | WB-LED 2 |  | 2
Кабинет | 3.10.1 | 10 | 3 | ЭМ | Эл.мотор карниза | По потолку | 12 |  | WB-MR6CU 2 |  | К1/К2
Спальня | 4.1.1 | 1 | 2 | ЭО | Основной свет | По потолку | 50 | нет | WB-MR6C 2 |  | К4
Спальня | 4.1.2 | 1 | 2 | ЭО | Бра слева | По полу | 10 | нет | WB-MR6C 3 |  | К1
Спальня | 4.1.3 | 1 | 2 | ЭО | Бра справа | По полу | 10 | нет | WB-MR6C 3 |  | К2
Спальня | 4.1.4 | 1 | 2 | Силовой | Проектор | По потолку | 300 |  | WB-MR6C 3 |  | К3
Спальня | 4.2.1 | 2 | 3 | ЭО | Подсветка стены | По потолку | 10 | да | WB-LED 3 |  | 1
Спальня | 4.2.2 | 2 | 3 | ЭО | Подсветка темной зоны | По потолку | 10 | да | WB-LED 3 |  | 2
Спальня | 4.2.3 | 2 | 3 | ЭО | Подсветка карниз | По потолку | 44.8 | да | WB-LED 3 |  | 3
Спальня | 4.2.4 | 2 | 3 | ЭО | Подсветка шкаф | По потолку | 9 | да | WB-LED 5 |  | 1
Спальня | 4.10.1 | 10 | 3 | ЭМ | Эл.мотор карниза | По потолку | 12 |  | WB-MR6CU 1 |  | К3/К4
Спальня | 4.10.2 | 10 | 3 | ЭМ | Эл.мотор карниза | По потолку | 12 |  | WB-MR6CU 1 |  | К5/К6
Спальня | 4.10.3 | 10 | 3 | Силовой | Экран | По потолку | 10 |  | WBIO-DO-R10A-8 |  | К7
Балкон | 5.1.1 | 1 | 2 | ЭО | Основной свет | По потолку | 20 | нет | WB-MR6C 2 |  | К5
Балкон | 5.2.1 | 2 | 3 | ЭО | Подсветка подоконника | По полу | 10 | да | WB-LED 5 |  | 2
Балкон | 5.9.1 | 9 | 1 | Силовой | Вент.установка | По потолку | 2500
Детская | 6.3.1 | 3 | 3 | ЭО | Основной свет | По потолку | 80 | нет | WB-MR6C 3 |  | К4
Детская | 6.3.2 | 3 | 3 | ЭО | Бра на стене | По потолку | 10 | нет | WB-MR6C 4 |  | К1
Детская | 6.3.3 | 3 | 3 | ЭО | Запасной свет | По потолку | 20 | нет
Детская | 6.2.1 | 2 | 3 | ЭО | Подсветка стены | По потолку | 10 | да | WB-LED 2 |  | 3
Детская | 6.2.3 | 2 | 3 | ЭО | Подсветка карниз | По потолку | 44.8 | да | WB-LED 2 |  | 4
Детская | 6.10.1 | 10 | 3 | ЭМ | Эл.мотор карниза | По потолку | 12 |  | WB-MR6CU 2 |  | К3/К4
СУ ванная | 7.2.1 | 2 | 3 | ЭО | Подсветка стены | По потолку | 10 | да | WB-LED 4 |  | 1
СУ ванная | 7.2.2 | 2 | 3 | ЭО | Подсветка зеркала | По потолку | 10 | да | WB-LED 4 |  | 2
СУ ванная | 7.3.1 | 3 | 3 | ЭО | Основной свет | По потолку | 40 | нет | WB-MR6C 3 |  | К5
Кладовая | 8.3.1 | 3 | 3 | ЭО | Основной свет | По потолку | 10 | нет | WB-MR6C 3 |  | К6
СУ душевая | 9.2.1 | 2 | 3 | ЭО | Подсветка зеркала | По потолку | 10 | да | WB-LED 4 |  | 3
СУ душевая | 9.2.2 | 2 | 3 | ЭО | Подсветка стены | По потолку | 10 | да | WB-LED 4 |  | 4
СУ душевая | 9.3.1 | 3 | 3 | ЭО | Основной свет | По потолку | 40 | нет | WB-MR6C 4 |  | К2
Коридор | 1.3.1 | 3 | 3 | ЭО | Основной свет коридор | По потолку | 30 | нет | WB-MR6C 4 |  | К3
Коридор | 1.3.2 | 3 | 3 | ЭО | Основной свет прихожая | По потолку | 20 | нет | WB-MR6C 4 |  | К4
Коридор | 1.3.5 | 3 | 3 | Силовой | Видеофон | По потолку | 10
Коридор | 1.3.3 | 3 | 3 | ЭО | Свет зеркало | По потолку | 10 | нет | WB-MR6C 4 |  | К5
Коридор | 1.2.1 | 2 | 3 | ЭО | Подсветка коридор | По потолку | 10 | да | WB-LED 5 |  | 3
Коридор | u1.15 |  |  | Слаботочный | Видеофон | По потолку
Коридор | u1.16 |  |  | Слаботочный | Видеофон | По потолку
Все | 10.4.1 | 4 | 1 | Силовой | Розетки | По потолку | 300
Гостиная | 2.11.1 | 11 | 3 | Силовой | Розетки | По полу | 50
Гостиная | 2.11.2 | 11 | 3 | Силовой | Теплый пол | По полу | 750
Гостиная | 2.11.3 | 11 | 3 | Силовой | Камин | По полу | 2000
Гостиная | 2.12.1 | 12 | 3 | Силовой | Розетки | По полу | 3500
Гостиная | 2.13.1 | 13 | 2 | Силовой | Розетки | По полу | 2000
Гостиная | 2.14.1 | 14 | 1 | Силовой | Варочная 1 | По полу | 3750
Гостиная | 2.14.1 | 14 | 3 | Силовой | Варочная 2 | По полу | 3750
Гостиная | 2.15.1 | 15 | 3 | Силовой | Розетки | По полу | 100
Гостиная | 2.16.1 | 16 | 3 | Силовой | Розетки | По полу | 1500
Гостиная | 2.16.2 | 16 | 3 | Силовой | Теплый пол | По полу | 850
Гостиная | 2.6.1 | 6 | 3 | Силовой | Розетки | По полу | 100
Кабинет | 3.7.1 | 7 | 1 | Силовой | Кондиционер | По полу | 3500
Кабинет | 3.22.1 | 22 | 2 | Силовой | Розетки | По полу | 100
Балкон | 5.22.2 | 22 | 2 | Силовой | Теплый пол | По полу | 350
Спальня | 4.23.1 | 23 | 1 | Силовой | Розетки | По полу | 1000
Детская | 6.8.1 | 8 | 2 | Силовой | Кондиционер | По полу | 7000
Детская | 6.21.1 | 21 | 3 | Силовой | Розетки | По полу | 100
Детская | 6.21.2 | 21 | 3 | Силовой | Розетки | По полу | 100
СУ ванная | 7.20.1 | 20 | 1 | Силовой | Теплый пол | По полу | 300
СУ ванная | 7.20.2 | 20 | 1 | Силовой | Розетки | По полу | 1500
СУ ванная | 7.20.3 | 20 | 1 | ЭО | Подсветка полки | По полу | 10 | да | WB-LED 5 |  | 4
СУ ванная | 7.21.4 | 21 | 3 | Силовой | Теплая стена | По полу | 250 |  | WB-MR6CU 2 |  | К5
СУ ванная | 7.21.5 | 21 | 3 | Силовой | Ванная | По полу | 1000
Кладовая | 8.21.1 | 21 | 3 | Силовой | Розетки | По полу | 100
СУ душевая | 9.17.1 | 17 | 2 | Силовой | Сушильная машина | По полу | 3000
СУ душевая | 9.18.1 | 18 | 1 | Силовой | Стиральная машина | По полу | 1500
СУ душевая | 9.5.1 | 5 | 1 | Силовой | Проточный нагреватель | По потолку | 4000
СУ душевая | 9.5.1 | 5 | 2 | Силовой | Проточный нагреватель | По потолку | 4000
СУ душевая | 9.5.1 | 5 | 3 | Силовой | Проточный нагреватель | По потолку | 4000
СУ душевая | 9.19.1 | 19 | 2 | Силовой | Розетки | По полу | 100
СУ душевая | 9.19.2 | 19 | 2 | Силовой | Умный унитаз | По полу | 600
СУ душевая | 9.19.3 | 19 | 2 | Силовой | Теплый пол | По полу | 250
СУ душевая | 9.21.4 | 21 | 3 | Силовой | Теплая стена | По полу | 250 |  | WB-MR6CU 2 |  | К6
СУ душевая | 9.6.1 | 6 | 3 | Силовой | Нептун | По полу | 50
Коридор | 1.19.1 | 19 | 2 | Силовой | Теплый пол | По полу | 500
Коридор | 1.19.2 | 19 | 2 | Силовой | Розетки | По полу | 100
Коридор | 1.20.1 | 21 | 3 | Силовой | Розетки | По полу | 100
Гостиная | u2.1 |  |  | Слаботочный | Датчик универсальный | По полу |  |  | RS-485
Гостиная | u2.2 |  |  | Слаботочный | Выключатель | По полу |  |  | WB-LED 1 | 1
Гостиная | u2.3 |  |  | Слаботочный | Теплый пол | По полу |  |  | RS-485
Гостиная | u2.4 |  |  | Слаботочный | Розетка | По полу
Гостиная | u2.5 |  |  | Слаботочный | Теплый пол | По полу |  |  | RS-485
Гостиная | u2.6 |  |  | Слаботочный | Выключатель | По полу |  |  | WB-MR6C 2 | 1
Гостиная | u2.7 |  |  | Слаботочный | Выключатель | По полу |  |  | WB-MR6C 1 | 1
Гостиная | u2.8 |  |  | Слаботочный | Датчик протечки | По полу |  |  | WB-MWAC v.2 | F1 | кран 1/кран 2
Гостиная | u2.9 |  |  | Слаботочный | Датчик протечки | По полу |  |  | WB-MWAC v.2 | F2 | кран 3/кран 4
Кабинет | u3.1 |  |  | Слаботочный | Датчик универсальный | По полу |  |  | RS-485
Кабинет | u3.2 |  |  | Слаботочный | Выключатель | По полу |  |  | WB-MR6C 2 | 2
Кабинет | u3.3 |  |  | Слаботочный | Розетка | По полу
Кабинет | u3.4 |  |  | Слаботочный | Кондиционер | По потолку |  |  | RS-485
Кабинет | u3.5 |  |  | Слаботочный | Датчик протечки | По полу |  |  | WB-MWAC v.2 | F3 | кран 3/кран 4
Спальня | u5.1 |  |  | Слаботочный | Датчик универсальный | По полу |  |  | RS-485
Спальня | u5.2 |  |  | Слаботочный | Выключатель | По полу |  |  | WB-MR6C 2 | 3
Спальня | u5.3 |  |  | Слаботочный | Выключатель | По полу |  |  | WB-MR6C 3 | 1
Спальня | u5.4 |  |  | Слаботочный | Выключатель | По полу |  |  | WB-MR6C 2 | 4
Спальня | u5.5 |  |  | Слаботочный | Теплый пол | По полу |  |  | RS-485
Спальня | u5.7 |  |  | Слаботочный | Вент.установка | По потолку |  |  | RS-485
Спальня | u5.8 |  |  | Слаботочный | Кондиционер | По потолку |  |  | RS-485
Спальня | u5.9 |  |  | Слаботочный | Датчик протечки | По полу |  |  | WB-MWAC v.2 | F4 | кран 3/кран 4
Спальня | u5.10 |  |  | Слаботочный | Датчик протечки | По полу |  |  | WB-MWAC v.2 | F4 | кран 3/кран 4
Детская | u6.1 |  |  | Слаботочный | Датчик универсальный | По полу |  |  | RS-485
Детская | u6.2 |  |  | Слаботочный | Выключатель | По полу |  |  | WB-MR6C 3 | 2
Детская | u6.3 |  |  | Слаботочный | Розетка | По полу
Детская | u6.4 |  |  | Слаботочный | Датчик протечки | По полу |  |  | WB-MWAC v.2 | F5 | кран 3/кран 4
СУ ванная | u7.1 |  |  | Слаботочный | Выключатель | По полу |  |  | WB-LED 4 | 1
СУ ванная | u7.2 |  |  | Слаботочный | Кондиционер | По потолку |  |  | RS-485
СУ ванная | u7.3 |  |  | Слаботочный | Датчик протечки | По полу |  |  | WB-MWAC v.2 | F1 | кран 1/кран 2
СУ ванная | u7.4 |  |  | Слаботочный | Датчик температуры | По полу |  |  | WB8 | W1
Кладовая | u8.1 |  |  | Слаботочный | Розетка | По полу
СУ душевая | u9.1 |  |  | Слаботочный | Выключатель | По полу |  |  | WB-LED 4 | 2
СУ душевая | u9.2 |  |  | Слаботочный | Датчик протечки | По полу |  |  | WB-MWAC v.2 | F1 | кран 1/кран 2
СУ душевая | u9.3 |  |  | Слаботочный | Кондиционер | По потолку |  |  | RS-485
СУ душевая | u9.4 |  |  | Слаботочный | Датчик температуры | По полу |  |  | WB8 | W2
Коридор | u1.1 |  |  | Слаботочный | Датчик движения | По полу |  |  | RS-485
Коридор | u1.2 |  |  | Слаботочный | Выключатель | По полу |  |  | WB-MR6C 4 | 1
Коридор | u1.3 |  |  | Слаботочный | Выключатель | По полу |  |  | WB-MR6C 3 | 3
Коридор | u1.4 |  |  | Слаботочный | Выключатель | По полу |  |  | WB-MR6C 3 | 4
Коридор | u1.5 |  |  | Слаботочный | Выключатель | По полу |  |  | WB-MR6C 4 | 2
Коридор | u1.6 |  |  | Слаботочный | Выключатель | По полу |  |  | WB-MR6C 4 | 3
Коридор | u1.7 |  |  | Слаботочный | Выключатель | По полу |  |  | WB-MR6C 4 | 4
Коридор | u1.10 |  |  | Слаботочный | Теплый пол | По полу |  |  | RS-485
Коридор | u1.11 |  |  | Слаботочный | Теплый пол | По полу |  |  | RS-485
Коридор | u1.12 |  |  | Слаботочный | Датчик движения | По полу |  |  | RS-485
Коридор | u1.13 |  |  | Слаботочный | Выключатель | По полу |  |  | WB-MR6C 4 | 5
Коридор | u1.14 |  |  | Слаботочный | Теплый пол | По полу |  |  | RS-485
СУ ванная | 7.21.6 | 21 | 3 | Силовой | Терморегулятор отопления | По полу | 2 |  | WBIO-DO-R10A-8 |  | К1
СУ ванная | 7.21.7 | 21 | 3 | Силовой | Терморегулятор отопления | По полу | 2 |  | WBIO-DO-R10A-8 |  | К2
СУ ванная | 7.21.8 | 21 | 3 | Силовой | Терморегулятор отопления | По полу | 2 |  | WBIO-DO-R10A-8 |  | К3
СУ ванная | 7.21.9 | 21 | 3 | Силовой | Терморегулятор отопления | По полу | 2 |  | WBIO-DO-R10A-8 |  | К4
СУ ванная | 7.21.10 | 21 | 3 | Силовой | Терморегулятор отопления | По полу | 2 |  | WBIO-DO-R10A-8 |  | К5
СУ ванная | 7.21.11 | 21 | 3 | Силовой | Терморегулятор отопления | По полу | 2 |  | WBIO-DO-R10A-8 |  | К6